KOLAS-G-013 측정결과의 소급성 유지를 위한 지침 신·구조문 대비표

현 행	개 정 안	비 고
제2조(적용범위) ① 이 지침은 KS Q ISO/IEC 17025에 따라 인정받은 교정기관 및 시험기관, KS P ISO 15189에 따라 인정받은 메디컬시험기관, 해당되는 경우 KS Q ISO/IEC 17020에 따라 인정받은 검사기관, KS A ISO 17034에 따라 인정받은 표준물질생산기관, KS Q ISO/IEC 17043에 따라 인정받은 숙련도시험 운영기관의 측정결과가 정확하다는 것을 보장하기 위해 충족시켜야 할 필수요건으로 적용한다. 제3조(인용표준 등) 다음 각 호의 표준 등은 이 지침의 일부를 구성하며, 최신본(추가사항 포함)을 적용한다. 1. KS A ISO/IEC GUIDE 99 국제 측정학 용어—기본 및 일반 개념과 관련 용어(VIM) 2. KS P ISO 15189 메디컬 시험기관 － 품질 및 적격성에 대한 요구사항	제2조(적용범위) ① 이 지침은 KS Q ISO/IEC 17025에 따라 인정받은 교정기관 및 시험기관, KS Q ISO 15189에 따라 인정받은 메디컬시험기관, 해당되는 경우 KS Q ISO/IEC 17020에 따라 인정받은 검사기관, KS A ISO 17034에 따라 인정받은 표준물질생산기관, KS Q ISO/IEC 17043에 따라 인정받은 숙련도시험 운영기관의 측정결과가 정확하다는 것을 보장하기 위해 충족시켜야 할 필수요건으로 적용한다. 제3조(인용표준 등) 다음 각 호의 표준 등은 이 지침의 일부를 구성하며, 최신본(추가사항 포함)을 적용한다. 1. KS A ISO/IEC GUIDE 99 국제 측정학 용어—기본 및 일반 개념과 관련 용어(VIM) 2. KS Q ISO 15189 메디컬 시험기관 － 품질 및 적격성에 대한 요구사항	ISO 15189의 표준 코드 기존 P에서 Q로 변경된 사항을 적용 ISO 15189의 표준 코드 기존 P에서 Q로 변경된 사항을 적용
■ 측정결과의 소급성 유지를 위한 지침 [별표 1] 나. ISO/IEC 17025:2017 와 ISO 15189:2012에서 “소급성”은 VIM의 “측정소급성”과 동등한 의미이며, 이 문서 전반에도 “소급성”이라는 용어로 사용된다.	■ 측정결과의 소급성 유지를 위한 지침 [별표 1] 나. ISO/IEC 17025:2017 와 ISO 15189:2022에서 “소급성”은 VIM의 “측정소급성”과 동등한 의미이며, 이 문서 전반에도 “소급성”이라는 용어로 사용된다.	개정된 표준명칭(ISO 15189:2022)으로 변경